Maple遥感数据存储系统

- 引言

Maple系统面向企业、科研单位以及个人提供高效、可靠的遥感数据服务。由于用户日益增长并且复杂的存储以及检索需求，Maple系统将存储卫星每日不断产生的遥感数据，并且对数据进行基础处理。在此基础上，Maple提供相应接口使用户可以检索不同时间段、不同区域以及不同处理等级的数据。

- 需求分析

- 功能需求

毫无疑问，系统的核心是存储系统，需要连续不断地存储大量数据，具有很强的时序性。日均产生的数据量将达到10T，因而数据总量将随着时间不断增加。Maple遥感数据存储系统将存在很长的时间，长达数十年，这就对存储数量与可扩展性提出了相应的挑战。

此外，天气预报、科学研究、城市规划、公共卫生、地图、矿物探测以及军事等等，都需要大量的遥感数据，并且他们所需求的数据的等级要求各不相同，拥有不同的特性。因而Maple系统需要具有处理大规模遥感数据的能力，对数据进行初步的加工以便用户生产更高级别的应用产品。

每一个系统都需要面向更高级别的用户，而与网络应用不同的是，在Maple系统中，交互性、即时性并没有那么重要。在面向大规模数据的情况下，网络的传输速度将成为一个非常重要的指标。用户要能在全国范围都拥有稳定、快速的数据获取速度。

- 性能需求

数据存储的长期性使得Maple系统需要存储海量的遥感图片数据，包括原始全分辨率的遥感图片，时间、日期、地区等元数据，经过处理产生的地理信息以及一些分析结果等等，都需要被存储归档。整个系统必须具有每天添加10T的能力，由于成本问题首先考虑存储10年数据，依旧存储总量将膨胀到近400PB。由于本系统的存储时间会达到数十年，系统存储必须要拥有相当的可扩展性，以便在将来扩大存储规模。

遥感图片需要各种各样的算法来对其进行处理，以此生产用户所需求的图片信息。例如天气预报需要卫星云图；城市规划需要道路、楼房、高度等信息；公共卫生则需要了解植被覆盖情况。这些都是在原图的基础上加工生产的数据，因此Maple系统需要一定强度的计算能力。而由于不同数据类型的不同数据需求，系统需要对这些数据提供不同的数据能力，而且某些数据，如天气预报所需数据需要在当天及时处理并且能够提供给用户使用。

Maple系统面对全国各个单位提供遥感数据，因而我们需要让全国各个区域的用户都可以稳定有效地访问数据中心的数据。大的数据量使得地理位置对下载速度产生了相当的影响，我们需要提出有效的解决访问解决这个问题。

- 可靠性和可用性需求

数据中心必须要拥有灾难恢复的能力，大量的时序的遥感数据作为重要的科研与工业数据不能因为突发情况丢失。但是用户访问这些数据的特点是不频繁，但是单次访问将会返回大量的数据，所以RPO与RTO的要求并不高。

- 系统设计

- 总体框架

Maple遥感数据存储系统分为三个不同的层级，分别为在线存储、近线存储和离线存储。其中在线存储用于存储近两周时间内的遥感卫星数据，采用存取速度较快的存储介质进行存储。在线存储的目的主要是为了提供尽可能高的访问性能，缩短用户的数据读取延时。近线存储则用于存储近一年的遥感卫星数据，采用存取速度较慢、但支持随机访问的存储介质进行存储。近线存储主要针对的是用户访问频率较低的遥感卫星数据，通过选择速率较低的存储介质降低成本，同时提供随机访问来保证相对较低的访问延时。而离线存储则主要用于数据归档，将历史遥感影像进行保存归档，一方面作为数据备份，另一方面也提供相应业务支持，例如需要长时间范围内遥感数据的科学研究等。

三种不同的存储系统通过两种不同的数据中心实现。其中总数据中心用于离线存储，次级数据中心用于近线和在线存储，以及相关服务的提供。就地理分布而言，次级数据中心将分布在全国，数目在5个左右。次级数据中心的建设将根据卫星基站以及客户单位的分布而决定，使其尽可能靠近卫星基站以及客户单位，缩短传输耗损和延迟。总数据中心将建于远离次级数据中心、较为偏僻的位置，作为异地灾难备份，提供灾难恢复的能力。

Maple遥感数据存储系统的数据流向如图所示。数据在卫星基站接收完成，然后传送至就近的次级数据中心，最后会被传输至总数据中心进行归档存储。

- 存储介质

- 存储网络

在次级数据中心内部，在线存储和近线存储将选用FC SAN进行构建。服务器与存储阵列之间通过FC网络进行连接。选用FC SAN的原因主要有：

（1）FC SAN的具有较高的传输速度。相比起其IP SAN等其他存储网络或传统SCSI总线方式连接存储，FC SAN在传输速度上具有较大优势。并且卫星遥感数据往往涉及大量数据块的读写操作，基础存储系统构架的传输速度十分重要，因此选择采用FC SAN。

（2）FC SAN具有良好的可扩展性。与传统存储阵列相比，引入存储网络可以大幅提升存储的可扩展性，为日后的业务增长提供空间。尤其对于近年来发展迅猛的卫星行业，相关业务的扩展和增长已是必然趋势，良好的可扩展性必不可少。

次级数据中心之间以及次级数据中心与总数据中心之间将通过FCIP协议进行连接。选择FCIP的主要原因有：

（1）次级中心之间需要跨越不同城市，FCoE只能在以太网进行传输，无法达到如此大的跨度。而FCIP则可以利用广泛部署的IP基础架构进行远距离传输。

（2）若要直接将FC SAN相连，直接架设光缆需要投入巨大的成本。相比较而言，利用IP设备进行传输既可以利用现有的网络资源，降低建设成本，经济效益更高。

（3）由于次级数据中心出于性能考虑需要采用FC SAN，选用FCIP协议也是为了与之相契和。

- 数据备份

- 计算平台